L’objectif de cette étude est de pouvoir utiliser un algorithme de type intelligence artificielle, de sorte à identifier la phase de stress des autres états.
=> Déterminer par analyse ECG ou PPG si la personne est stressée ou non.
Pour se faire un processus expérimental a été mis en œuvre :
- Méditation pendant 10-15 minutes
- Stress pendant 15 minutes
- Récupération pendant 10-15 minutes
Un ensemble de 79 personnes âgés entre 19 et 79 ans, de sexe et de poids différents a été choisi.

Deux méthodes d’analyse ont été employées : ECG et PPG
ECG : électrocardiogramme, étude du fonctionnement du cœur en étudiant son activité électrique. Recours à des capteurs de type électrode.
PPG : photoplatysmographie, utilise IR d’inférieure intensité. PPG placé sur l’oreille, analyse des battements du cœur, avec analyse du flux sanguin (pic en systole et absence en diastole). Technologie spécifiquement employée pour tout ce qui concerne les bracelets connectés par exemple.

Les fréquences cardiaques sont lissées sur une minute.
Signal non échantillonné correctement car ne respecte pas la théorie de Fourier.
Les signaux étudiés présentent une durée de 45 minutes avec des channels séparés en 80 valeurs.

Nous allons nous focaliser sur les valeurs de cortisol avant et après stress, dans la mesure où il est question d’un très bon indicateur de stress.
Nous ferons la même chose avec Stai.
=> Permet de valider le protocole initial.
Vérifier l’éventuelle influence des autres paramètres.
On va aussi procéder a une comparaison entre pss4 et Stai_T afin de regarder si les personnes sont généralement stressées ou non. Dans tous les cas, nous devons commencer par une étude de normalité.

Nous allons aussi nous pencher sur les valeurs de rmssd, sdnn, lfnu, hfnu et le rapport des deux.
En effet, Rmssd réfléchie la variance à court terme de HR et est le premier domaine de temps mesuré pour estimer le beat to beat en haute fréquence, donnant une estimation de la prédominance parasympathique.

Nous devrons aussi procéder à une normalisation des différentes données, aussi appelée standardisation. Cela a pour objectif de redimensionner les variables numériques pour qu’elles soient comparables sur une échelle commune.
Le procédé de normalisation ne requiert que la valeur minimale et la valeur maximale.
Pour se faire, nous allons avoir recours à la fonction zscore. Elle renvoie le score z pour chaque élément de X tel que les colonnes de X soient centrées pour avoir une moyenne de 0 et mises à l’échelle pour avoir un écart-type de 1. Z est de la même taille que X.

La normalité des données devra être vérifiée par la réalisation d’un test de Kolmogorov-Smirnov. En effet, ce test a pour objectif de déterminer si un échantillon suit bien une loir donnée connue par sa fonction de répartition ou bien si deux échantillons suivent la même loi.
Pour les tests non paramétriques, nous pourrons recourir à des tests de type Mann-Whitney/Wilcoxon qui permettent de tester l’hypothèse selon laquelle les distributions de chacun des deux groupes de données sont proches.
Le test de Wilcoxon Rank Sum permet de tester le fait que les distributions de deux groupes de données sont proches. Il est équivalent au test Mann-Whitney.
Pour les tests paramétriques, nous avons recours à un test de Student. Cela nous permet de mesurer les différences entre les moyennes de deux groupes ou d’un groupe par rapport à une valeur standard
Les tests de corrélation de Pearson et de Spearman sont utilisés pour mesurer l’association linéaire entre deux variables.

Nous prendrons comme paramètre le fait qu’une p-valeur inférieure à 0.05 indique une différence significative.

POSER DES HYPOTHESES PLUS PRECISES :par exemple , l’état de stress continu entraine une variabilité plus faible
Un stress permanent conduit à plus de fatigue cardiaque

Hypothèses de travail :
- Hexp1 : La valeur de cortisol fluctue en conséquence d’une période de stress.
- Hexp2 : La valeur de Stai est fonction du stimuli de stress.
- Hexp3 : L’anxiété d’état et l’anxiété au temps i sont étroitement liées.
- Hexp4 : Le stress engendre un rapprochement des intervalles QRS et par la même occasion des intervalles RR.
- Hexp5 : Une détection différente a lieu entre les hautes et les basses fréquences selon l’état de stress.
- Hexp6 : Le stress conduit à une fatigue cardiaque plus importante que le reste.
- Hexp7 : Le stress conduit à un maintien dans un certain état même pendant une phase de repos.

Il faut s’assurer que les différents paramètres, tels que ceux d’âge, de sexe, de poids ne jouent pas sur les résultats.
On peut chercher à voir si les valeurs de SDNN, RMSSD sont significativement supérieures chez une personne stressée ou non. Par exemple, elles sont significativement supérieures chez les footballers.

Valeurs générales obtenues :
	Cortisol1	Cortisol2	Différences
Maximum	18.5	19.9	-1.4
Minimum	0.1	0.1	0
Médiane	5.9	4.65	1.25
InterQuartile	18.4	19.8	-1.4
Moyenne	6.363793	5.417241	0.946552
Variance	19.81674	19,33935	0.47739
Ecart type	4.451599	4.397652	0.053947

	Stai1	Stai2	Différences
Maximum	56	70	-14
Minimum	20	20	0
Médiane	28	40.5	-12.5
InterQuartile	36	50	-14
Moyenne	28,60345	41,08621	-12.48276
Variance	54,38385	119,2030	-64.81915
Ecart type	7.374540	10,91801	-3.54347

Test de normalité :
Nous avons recours au test de Kolmogorov-Smirnov Nous aurions également pu travailler avec un test de Shapiro Wilk mais le nombre de données présentent est trop conséquent.
Variables étudiées : cortisol1, cortisol2, Stai1 et Stai2

	H0	H1	h	p	conclusion
Cortisol1	« Les données de cortisol 1 proviennent d’une distribution normale »	« Les données de cortisol 1 ne suivent pas une distribution normale »	1	2.274982e-34	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Cortisol2	« Les données de cortisol 2 proviennent d’une distribution normale »	« Les données de cortisol 2 ne suivent pas une distribution normale »	1	2.788466e-28	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Stai1	« Les données de Stai 1 proviennent d’une distribution normale »	« Les données de Stai 1 ne suivent pas une distribution normale »	1	1.638257e-52	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Stai2	« Les données de Stai 2 proviennent d’une distribution normale »	« Les données de Stai 2 ne suivent pas une distribution normale »	1	1.638257e-52	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Pss4	« Les données de pss4 proviennent d’une distribution normale »	« Les données de pss4 ne suivent pas une distribution normale »	1	1.650750e-52	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Stai_T	« Les données de Stai _T proviennent d’une distribution normale »	« Les données de Stai_T ne suivent pas une distribution normale »	1	1.237316e-51	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05

Pour compléter le test, nous pouvons tracer la répartition avec la fonction normplot qui permet de vérifier les résultats obtenus.
Pour ces différentes valeurs, nous sommes dans le cas de variables non paramétriques. Dès lors, nous allons recourir à un test de Mann-Whitney U afin de tester l’hypothèse selon laquelle les distributions de chacun des deux groupes de données sont proches et pour étudier la différence existante entre post et pre exposition au stress.

	H0	H1	h	p	Zval et ranksum	conclusion
Cortisol1 et 2	« Les données de cortisol 1 présentent une médiane égale à cortisol 2»	« Les médianes de cortisol 1 et 2 sont différentes »	0	0.2362	zval: 1.1846 / ranksum: 3608	Acceptance de l’hypothèse initiale P > 0.05
Stai1 et 2	« Les données de Stai 1 présentent une médiane égale à Stai 2»	« Les médianes de stai 1 et 2 sont différentes »	1	4.6541e-10	zval: -6.2303 / ranksum: 2265	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05

Grâce à ces résultats, nous pouvons conclure que la valeur enregistrée du trait d’anxiété est dépendante de l’état de stress, de manière significative. En effet, cette valeur augmente en même temps que le stress devient plus conséquent.

Au contraire, dans le cadre des valeurs de cortisol, nous ne pouvons pas conclure à une différence significative entre une période de stress.

Faire des tests de Kruskal Wallis compléter par des tests post hoc afin de montrer les différences significatives

Nous allons recourir à un test de type Kruskal Wallis pour comparer les éventuelles différences existantes au sein d’un groupe pour des valeurs non paramétriques.
C’est ce que nous faisons pour pss4 et Stai_T [p,tbl,stats] = kruskalwallis(___)

Nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse selon laquelle les échantillons viennent d’une même distribution, ce qui confirme que ces valeurs proviennent bien d’une même distribution.

Les différentes valeurs pouvant être considérées comme parasite, sont retirées grâce à la fonction B = rmoutliers(A).

	H0	H1	h	p	Conclusion
rmssd	« Les données de rmssd proviennent d’une distribution normale »	« Les données de rmssd ne suivent pas une distribution normale »	1	0	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
sdnn	« Les données de sdnn proviennent d’une distribution normale »	« Les données de rmssd ne suivent pas une distribution normale »	1	0	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
lfnu	« Les données de lfnu proviennent d’une distribution normale »	« Les données de lfnu ne suivent pas une distribution normale »	1	0	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
hfnu	« Les données de hfnu proviennent d’une distribution normale »	« Les données de hfnu ne suivent pas une distribution normale »	1	0	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05

Nous ne travaillons qu’avec des valeurs non-paramétriques.
Nous allons faire une comparaison deux à deux des différentes valeurs afin de vérifier les éventuels points de divergence. Par conséquent, nous avons recours à un test de Wilcoxon Apparié à la place d’un test de Kruskal Wallis qui permet de comparer plusieurs échantillons non appariés.

ECG	H0	H1	h	p	Conclusion
Rmssd Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 1 / 1	5.4703e-04 / 8.6610e-08 / 1.5028e-16	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Sdn Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 1 / 1	0.5390 / 1.6847e-04 / 4.7041e-05	Acceptance de l’hypothèse initiale Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Lfnu Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 1 / 1	0.5216 / 1.2492e-06 / 6.8241e-09	Acceptance de l’hypothèse initiale Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Hfnu Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 1 / 1	0.5216 / 1.2492e-06 / 6.8241e-09	Acceptance de l’hypothèse initiale Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Nn50 Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 1 / 1	0.0090 / 1.8702e-08 / 7.3568e-05	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Pnn50 Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 1 / 1	0.0027 / 1.0073e-08 / 1.3592e-04	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05

PPG	H0	H1	h	p	Conclusion
Rmssd Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 1 / 1	0.7405 / 0.0047 / 0.0029	Acceptance de l’hypothèse initiale Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05
Sdnn Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 0 / 0	0.0305 / 0.5430 / 0.1230	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05 / Acceptance de l’hypothèse initiale
Lfnu Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 0 / 0	0.3765 / 0.2480 / 0.7246	Acceptance de l’hypothèse initiale
Hfnu Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	0 / 0 / 0	0.3765 / 0.2480 / 0.7246	Acceptance de l’hypothèse initiale
Nn50 Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 1 / 0	0.0048 / 0.0095 / 0.8854	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05 / Acceptance de l’hypothèse initiale
Pnn50 Méditation/Stress Méditation/Repos Stress/Repos	« La valeur de la médiane est équivalente entre les deux états. »	« Il existe une différence entre ces deux états »	1 / 1 / 0	0.0087 / 0.0047 / 0.6130	Rejet de l’hypothèse initiale P < 0.05 / Acceptance de l’hypothèse initiale